施工现场动火证申请书

| 单位 | 甲方： | 动火必须做到 |  | 单位 | 甲方： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乙方： | 1、动火人必须有特种作业人员操作证、动火证，按操作规程动火。 2、有专人看火，配有灭火器材，动火前清除5米内易燃易爆物品。 3、遇有无法清除的易燃物，必须采取防火措施。 4、安全员要对动火区情况心中有数。 5、下班后必须对现场进行检查，确认无火灾隐患，切断电源后方可离开。 |  |  | 乙方： |
| 动火人 |  |  |  | 动火人 |  |
| 看火人 |  |  |  | 看火人 |  |
| 动火部位 |  |  |  | 动火部位 |  |
| 动火项目 |  |  |  | 动火项目 |  |
| 动火时间 |  |  |  | 动火时间 |  |
| 灭火器材配置情况及现场防火措施预案 |  |  |  | 动火必须做到 |  |
|  |  |  |  | 1、动火人必须有特种作业人员操作证、动火证，按操作规程动火。 2、有专人看火，配有灭火器材，动火前清除5米内易燃易爆物品。 3、遇有无法清除的易燃物，必须采取防火措施。 4、安全员要对动火区情况心中有数。 5、下班后必须对现场进行检查，确认无火灾隐患，切断电源后方可离开。 |  |

编号：

申请单位负责人（签名）：       施工单位安全负责人（签名、公章）：              批准单位（公章）：

（电话、公章）：                                   年   月   日                批准人：

办理须知:1、办理人员须为本校教职工。                                                                             年    月    日

2、相关审批需要的证明材料、施工方案和现场图纸须提交完备。